Порядок проведения работ по оценке состояния измерений 
Оценка состояния измерений в лаборатории проводится по МИ 2427-2026 «Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля» на основании заявки. 
К заявке прилагаются: 
- информационные данные о лаборатории (Форма 1 Паспорта метрологического обеспечения) 

- перечень объектов и контролируемых в них показателей (Форма 2 Паспорта метрологического обеспечения)
- реквизиты организации для заключения договора.
С получением заявки начальник отдела стандартизации, метрологии и СМК или начальник филиала назначает ответственного за проведение этих работ (далее – Исполнитель). Ответственный исполнитель оформляет проект договора на проведение работ и направляет на согласование Заказчику.
После подписания договора обеими сторонами и выполнения Заказчиком условий по оплате, лаборатория предоставляет следующие документы:

- паспорт метрологического обеспечения лаборатории (далее – Паспорт), оформленный в соответствии с Приложением Д;

- положение о лаборатории;

- должностные инструкции персонала, заявленного в форме 8 Паспорта;

- Руководство по качеству или документ, выполняющий его функцию и регламентирующий систему управления качеством работ, выполняемых лабораторией в заявленной области деятельности.
По запросу Исполнителя лаборатория предоставляет документы, подтверждающие сведения в Паспорте (документы о поверке/калибровке СИ, аттестации ИО, договоры аренды на помещения и/или оборудование, документы об образовании и повышении квалификации персонала, нестандартные методики (методы) измерений, ТУ, СТО, протоколы измерений физических и химических факторов производственной среды, документы о специальной оценке условий труда, заключения о соответствии помещений требованиям безопасности в соответствии с профилем выполняемых работ по испытаниям, измерениям (противопожарной, биологической, электромагнитной, радиационной и т.п.), которые могут быть оформлены в произвольной форме или являться заключениями компетентных органов.
Работы по оценке состояния измерений проводятся в четыре этапа:

1 этап - метрологическая экспертиза представленных Заявителем документов и сведений.
2 этап - обследование лаборатории по месту осуществления деятельности, анализ и оценку соответствия деятельности лаборатории согласно представленным документам в части:

а) соответствия применяемых СИ, СО, ИО и ВО требованиям, предусмотренным в НД на методики (методы) измерений и испытаний, с учетом принадлежности выполняемых измерений к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений или вне ее;

б) соответствия применяемых СИ и СО, их назначению и условиям применения, предусмотренным в технической документации и (или) ЭД на СИ и документов на СО;

в) соответствия применяемых документов на методики (методы) измерений и методы испытаний номенклатуре и диапазону показателей, предусмотренных нормативными правовыми актами и НД, устанавливающими требования к параметрам контролируемых объектов, а также соответствие документов, регламентирующих методики (методы) измерений требованиям приказа Минпромторга России от 15.12.2015г. № 4091, ГОСТ Р 8.563 или ГОСТ 8.010 (для методик (методов), предназначенных для применения на пространстве Содружества Независимых Государств).
3 этап:
- оформление Акта оценки состояния измерений, содержащего вывод о соответствии или несоответствии условий для выполнения измерений в заявленной области деятельности метрологическим требованиям, предъявляемым к измерениям;

- оформление Заключения, подтверждающего наличие в лаборатории условий для выполнения измерений в заявленной области деятельности применительно к конкретным объектам измерений с учетом метрологических требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений (оформляется при положительных выводах в Акте).
4 этап:

- регистрация Заключения в ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» в соответствии с требованиями МИ 2427-2026.
