________________________________________________________

наименование юридического лица

________________________________________________________

полный адрес

______________________________

телефон

ПЕРЕЧЕНЬ

средств измерений (испытаний)  на 20 ____ год

Вид измерений ______________________________________

| п/п | Наименование средств измерений (испытаний) | № Госрестра СИ | Тип/Модификация СИ (испытаний) | Заводской (инвентарный) номер | Общее Кол-во СИ | Метрологические характеристики |  | Сроки проведения работ | Место проведения работ (ФБУ ПЦСМ Усур.ф-ал; Д-реч ф-ал; Д-гор ф-ал; на террито рии аказчика) | Сфера государственного регу лирования обеспечения единства измерен | Вид работ (Поверка; КалибровкаАттестация; МКС*; Испытания) | Поверка по Постановлению Правитнльства РФ №250 (ДА/НЕТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел, диапазон измерений (Выходные параметры проверки) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МКС*- метрологический контроль состояния параметров медицинских аппаратов

Руководитель_________________________________________                ______________________________               ________________________

должность руководителя предприятия                                          подпись                                                  Фамилия, инициалы

Исполнитель     ________________________________________               ______________________________              ________________________

должность исполнителя                                                     подпись                                                  Фамилия, инициалы

Тел. исполнителя________________________

## ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

ООО «АБВ»

наименование юридического лица

690001, г. Владивосток, ул._Дальзаводская, 84/2

полный адрес

Тел._____(4232) 324-322____________________________

ПЕРЕЧЕНЬ

средств измерений (испытаний)  на 20 ____ год

Вид измерений ____измерения электрических и магнитных величин______

| п/п | Наименование средств измерений (испытаний) | № Госрестра СИ | Тип/Модификация СИ (испытаний) | Заводской (инвентарный) номер | Общее Кол-во СИ | Метрологические характеристики |  | Сроки проведе ния работ | Место проведения работ (ФБУ ПЦСМ Усур.ф-ал; Д-реч ф-ал; Д-гор ф-ал; на террито рии аказчика) | Сфера государственного регу лирования обеспечения единства измерен | Вид работ (Поверка; КалибровкаАттестация; МКС*; Испытания) | Поверка по Постановлению Правитнльства РФ №250 (ДА/НЕТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Класс точности, погреш ность | Предел, диапазон измерений (Выходные параметры проверки) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Измерители параметров электробезопасности электроустановок | 44170-10 | MPI-502 | 661 333 | 2 | ±2% ±5% ±6% 0,1% | До 500 В 10мА-500А до1999Ом 45-65 Гц | 07.05.2019 | ФБУ «ПЦСМ» | обеспечению безопасных условий труда | Поверка | нет |
| 2 | Приборы электроизмерительные лабораторные переносные аналоговые | 10077-85 | М2044 | 25647 | 1 | КТ 0,2 | 0,75мА-30А 15мВ-600В | 22.07.2019 | ФБУ «ПЦСМ | ЭТАЛОН | Поверка | нет |
| 3 | Мультиметры цифровые | - | MS 6231 | N54376 | 1 | ±0.7% ±0.8% ±2.0 % ±1,2% ±3.0 % ±1,5% ±2.0 % | U_200мВ-600В U˷200мВ-600В I_2-10A до2000A I˷2-10A до2000A R: 200Oм -2МОм | 10.08.2019 | Усур.ф-ал; | - | Калибровка | нет |
| 4 | Установки пробойные | - | УПУ-10 | 6584 | 1 | Пульсация ±5% | U (0-1) кВ (0-3) кВ (0-10) кВ | 15.04.2019 | ФБУ «ПЦСМ | - | Аттестация | нет |
| 5 | Трансформаторы тока проходные с литой изоляцией | 1276-59 | ТПЛ-10У3 | 7584 | 1 | КТ 0,5 | 2000 /5 А | 02.06.2019 | на террито рии аказчика | Учет количества энергетических ресурсов | Поверка | нет |

МКС*- метрологический контроль сотояния параметров медицинских аппаратов

____  Генеральный директор________                        _____________________                                               _____________ Иванов Ф. П. ___________

(должность  руководителя предприятия)                                 (подпись)                                                                                 (Фамилия, инициалы)

Исполнитель: ______инженер-метролог___________                         _____________________                                               _____________Петров Л. Д._____________

(должность исполнителя)                                                  (подпись)                                                                                 (Фамилия, инициалы)

Тел. исполнителя_______(4232) 333-333______

# Памятка по составлению перечней средств измерений/испытаний/МКС медицинских аппаратов

При составлении перечней средств измерений(испытаний и т.д.) необходимо разбивать средства измерений (испытаний) по видам измерений. Каждый вид измерений оформляется отдельным перечнем в 2 экземплярах. Ниже приводятся виды измерений и наиболее характерные средства измерений. .

1. Измерения геометрических величин – глубиномеры, головки оптические, длиномеры, индикаторы, калибры, кольца установочные, линейки, меры длины, микроскопы, нутромеры, рулетки, сита, штангенциркули, метроштоки, микрокаторы, профиломеры, пластины, ростомеры, экзаменаторы, штангензубомеры, штангенрейсмас, угольники и т.д.

2. Измерения механических величин – весы, гири, динамометры, прессы, приборы твердости, тахометры, спидометры, машины испытательные разрывные, центрифуги, динамометрические ключи и т.д.

3. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ – автоцистерны, водосчетчики, дозаторы, колонки топливозаправочные, мерники, меры вместимости, расходомеры, резервуары, теплосчетчики, уровнемеры и т.д.

4. Измерения давления, вакуумные измерения – вакуумметры, манометры, сфигмоманометры (тонометры), тягонапоромеры, калибраторы давления и т.д.

5. Измерения физико-химического состава и свойств веществ – анализаторы, газоанализаторы, иономеры, кондуктометры, pH-метры, хроматографы и т.д.

6. Теплофизические и температурные измерения – термометры, термостаты, потенциометры автоматические, шкафы сушильно-стерилизационные и т.д.

7. Измерения времени и частоты – измерители временных интервалов, компараторы, секундомеры, частотомеры и т.д.

8. Измерения электрических и магнитных величин – амперметры, вольтметры, ваттметры, делители напряжения, клещи токоизмерительные, магазины сопротивлений, омметры, счетчики электрические, мосты пост. и перем. тока, потенциометры пост. тока, трансформаторы тока, фазометры, шунты, элементы нормальные и т.д.

9. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения – анализаторы спектра, вольтметры диодные, вольтметры электронные, генераторы, осциллографы, измерители мощности, телетесты, рефлектометры и т.д.

10. Оптические и оптико-физические измерения – дымометры, люксметры, рефрактометры, спектрофотометры, колориметры фотоэлектрические (КФК-2), фотометры фотоэлектрические (КФК-3) и т.д.

11. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант – альфа-источники, бета-источники, блоки детектирования, гамма- спектрометры, дозиметры, радиометры, ренгенометры и т.д.

12. Средства измерений медицинского назначения – аппараты НЧ-терапии, аппараты УВЧ, аппараты УЗ-терапии, аппараты электросна, реографы, аппараты лазерные с фотомертрами, электрокардиографы, электроэнцефалографы, аппараты УЗИ диагностики и т.д.

## ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

## перечней для медицинских учреждений

МУЗ «Городская больница № 7»

наименование юридического лица

690001, г. Владивосток, ул._Дальзаводская, 84/2

полный адрес

Тел._____(4232) 324-322____________________________

ПЕРЕЧЕНЬ

средств измерений (испытаний)  на 20 ____ год

Вид измерений ______________________________________

| п/п | Наименование средств измерений (испытаний) | № Госрестра СИ | Тип/Модификация СИ (испытаний) | Заводской (инвентарный) номер | Общее Кол-во СИ | Метрологические характеристики |  | Сроки проведения работ | Место проведения работ (ФБУ ПЦСМ Усур.ф-ал; Д-реч ф-ал; Д-гор ф-ал; на террито рии аказчика) | Сфера государственного регу лирования обеспечения единства измерен | Вид работ (Поверка; Калибровка Аттестация; МКС*; Испытания) | Примеча Поверка по Постановлению Правитнльства РФ №250 (ДА/НЕТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел, диапазон измерений (Выходные параметры проверки) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Вид измерений: измерения медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Измерители артериального давления | 27710-15 | ИАД-01-Адъютор | 45879 87536 | 2 | ± 0,4 кПа | (0-40) кПа | 05.02.2019 | на террито рии аказчика | здравоохранение | поверка | НЕТ |
| 2 | Электрокардиографы трехканальные | 30217-05 | ЭК3Т-02 АКСИОН | 54879 | 1 | ±(7-15)% | (0,03-8,0)мВ | 08.08.2019 | на террито рии аказчика | здравоохранение | поверка | НЕТ |
| 3 | Аппараты низкочастотной физиотерапии | - | Ампли пульс-5 | 2945783 | 1 | ±100 Гц | 5000 Гц | 15.03.2019 | на террито рии аказчика | здравоохранение | МКС | НЕТ |
| 4 | Мониторы пациента | - | Bionics-900 | F5839472 | 1 | ± 5% ±3мин-1 ±0,7 кПа SpO ±2% | 0.03-5?0 мВ 10-350 мин-1 2,7-39,6кПа 70-100 % | 12/08/2019 | ФБУ ПЦСМ | здравоохранение | калибровка | НЕТ |
| Вид измерений: ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Манометры показывающие | 3255-84 | МТП-1М | 32587 | 1 | КТ2,5 | 0-0,06 МПа | 24.09.2019 | ФБУ ПЦСМ | здравоохранение | поверка | ДА |
| Вид измерений: ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Термометры стеклянные ртутные электроконтактные | 29136-10 | ТПК-3 | 2545 | 1 | ±1оС | 0-100 оС | 24.09.2019 | ФБУ ПЦСМ | здравоохранение | поверка | НЕТ |
| 7 | Шкаф сушильный | - | ШС-80-01 СПУ | 8729 | 1 | ±3оС | +50 - +200оС | 18.01.2019 | на террито рии аказчика | здравоохранение | аттестация | НЕТ |

МКС*- метрологический контроль состояния параметров медицинских аппаратов

____  Главный врач________                           _____________________                            _____________ Иванов Ф. П. ___________

(должность  руководителя предприятия)                                   (подпись)                                                                                 (Фамилия, инициалы)

Исполнитель: ____главная  медсестра_____                           _____________________                           _____________Петрова Л. Д.____________                                                                   Тел. исполнителя_______(4232) 333-333______